Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

| ПОГОДЖЕНО |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рішення |  | Виконавчого комітету |  |  |  |  | Директор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глухівської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Микола Зелюкін |  |  |  |
| (Найменування органу місцевого самоврядування) |  |  |  |  |  |  | (Підпис) |  |  |  |  | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |  |
| Від |  |  | № |  |  |  | " |  | " |  |  |  | 20 | 25 | року |

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2025 рік

### Комунальне підприємство "Глухівський водоканал"

### (найменування ліцензіата)

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строк окупності (місяців)** |  |  | № аркуша обґрунтовуючи матеріалів |  |  | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) |  |  |  | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./ прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн.)*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна сума |  |  |  | з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарський (вартість матеріальних ресурсів) |  |  |  | підрядний |  |  |  | планований період |  |  |  |  |  | прогнозний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | амортизаційні відрахування |  |  | виробничі інвестиції з прибутку |  |  |  | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: |  |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підлягають поверненню |  | не підлягають поверненню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планований період + 1 |  |  |  | планований період + n* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  | 19 | 20 |  |
| I | ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Роботи по реконструкції водопроводу по вул.Богдана Хмельницького d-110 мм | 1161,5 м |  |  |  | 382,8 | 382,8 |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | 382,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Роботи по реконструкції водопроводу по вул.Євгена Коновальця d-110 мм | 207,0 м |  |  |  | 102,3 | 102,3 |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | 102,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Роботи по реконструкції водопроводу по вул.Миколи Василенка d-110 мм | 282,8 м |  |  |  | 121,4 | 121,4 |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | 121,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Роботи по реконструкції водопроводу по вул.Спортивна d-110 мм | 232,3 м |  |  |  | 108,7 | 108,7 |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | 108,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.4 |  |  |  |  |  | 715,2 | 715,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | Х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х | х |  |
| 1.1.6 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Придбання насосу КХ2362-FU124 hor 25,6 kW на КНС №3, з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання насосу КХ2362-FU124 hor 25,6 kW |  |  |  |  |  | 656,3 | 618,9 |  | 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 16533 |  |  |  |  | 108,6 |  |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  |  |  |  | 656,3 | 618,9 |  | 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 16533 |  |  |  |  | 108,6 |  |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 | 20 |  |
| Усього за підпунктом 2.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  |  |  | 656,3 |  |  | 618,9 | 37,4 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 656,3 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  |  | 1371,5 |  |  | 1334,1 | 37,4 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 715,2 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1371,5 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |

| Примітки: | n* - кількість років інвестиційної програми. ** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. *** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ. х - ліцензіатом не заповнюється. |
| --- | --- |

| Економіст (посада відповідальної особи) | ____________ (підпис) | Світлана ДАВИДЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- | --- |